ICS 13.110

C65

DB37

山东省地方标准

DB 37/T 3080—2017

特种设备作业人员配备标准

Special equipment operators equipped with standard

2017 - 12 - 20发布

2018 - 01 - 20实施

山东省质量技术监督局   发布

前  言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由山东省质量技术监督局提出。

本标准由山东省特种设备标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：山东金特装备科技发展有限公司、山东省特种设备检验检测研究院有限公司、济南市特种设备检验研究院。

本标准主要起草人：曹怀祥、刘丹、张彤、贾廷辰、张冰、李超、熊兴荣、孙纪虎、林卫平、孙景强、马新、李士波、黄元风、桑森、黄一声、李树锐、胡薇薇。

引  言

为规范特种设备使用管理，确保特种设备作业人员的合理配备，保障特种设备安全经济运行，根据《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》、《山东省特种设备安全条例》、《特种设备作业人员监督管理办法》（质检总局令第140号）和《特种设备使用管理规则》（TSG 08-2017）制定本标准。

本标准最终解释权归山东省质量技术监督局所有。

特种设备作业人员配备标准

- 适用范围

本标准规定了特种设备使用单位在用设备的特种设备作业人员的配备要求，特种设备作业人员的作业种类与项目依据《特种设备作业人员作业种类与项目》的规定。

本标准不适用于房屋建筑工地和市政工程工地起重机械、场（厂）内专用机动车辆的作业人员配备。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

TSG 08-2017  特种设备使用管理规则

TSG 21-2016  固定式压力容器安全技术监察规程

TSG G0001-2012  锅炉安全技术监察规程

TSG R0005-2011  移动式压力容器安全技术监察规程

TSG R4001-2006  气瓶充装许可规则

TSG R4002-2011  移动式压力容器充装许可规则

TSG N0001-2017  场(厂)内专用机动车辆安全技术监察规程

《特种设备作业人员监督管理办法》质检总局令第140号

《大型游乐设施安全监察规定》质检总局令第154号

《客运索道安全监督管理规定》质检总局令第179号

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 特种设备作业人员     Sepcial Equipment Operator

锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内机动车辆等特种设备的作业人员及其相关管理人员，包括作业人员与特种设备安全管理人员。

- 特种设备安全管理人员     Special equipment safety management personnel

本标准所指特种设备安全管理人员是指使用单位中负有特种设备安全管理责任的人员。

- 使用单位主体责任

  - 特种设备使用单位负责特种设备安全管理人员与作业人员的配备，建立安全管理人员与作业人员管理、培训、考核等制度和人员管理台账，承担特种设备使用安全与节能主体责任。

  - 特种设备使用单位应当聘（雇）用取得《特种设备作业人员证》的人员从事相关管理和作业工作，并对作业人员进行严格管理，对其作业情况进行检查，及时纠正违章作业行为。

  - 特种设备使用单位应当根据本单位特种设备数量、特性等配备相应持证的特种设备作业人员，按车间、班次、岗位等需要配备的作业人员数量及项目要求作出明确规定，并且在使用特种设备时每班至少有1名持证作业人员在岗。安全技术规范对特种设备作业人员有特殊规定的，从其规定。

  - 特种设备使用单位应对本单位负有特种设备安全管理责任的人员和从事特种设备作业的人员加强教育，组织定期培训，做好培训记录，并建立培训档案。

  - 从事特种设备作业的人员应当按照规定，经考核合格取得《特种设备作业人员证》，应经用人单位的法定代表人（负责人）或其授权人雇（聘）用后，方可在许可的项目范围内从事相应的作业或者管理工作。

- 特种设备安全管理人员的配备

按照《山东省特种设备安全条例》、《特种设备使用管理规则》（TSG 08-2017）执行。

- 作业人员的配备

- 使用单位配备的作业人员必须持有有效期内的相应特种设备作业人员资格证书，其数量必须满足本单位特种设备的运行需求，并应至少符合下列条款：

  - 锅炉

- 按照锅炉实际情况，每台每班应根据锅炉的安全控制仪表的监控、巡回检查和现场操作的要求配备适当数量的作业人员。每台在用锅炉当班操作人员、水处理作业人员应按下列数量配备：

- 额定出力小于或者等于4 t/h（热功率2.8 MW）的锅炉，每台每班锅炉司炉人员1人，水处理人员1人；

- 额定出力大于4 t/h（热功率2.8 MW），小于或者等于35 t/h（热功率24.5 MW）的锅炉，每台每班锅炉司炉人员2人，水处理人员1人；

- 额定出力大于35 t/h（热功率24.5 MW）的锅炉，每台每班锅炉司炉人员3人，水处理人员2人；

- 当2台以上（含2台）锅炉在1个锅炉房内同时运行时，当班司炉人员按a）至c）款要求的70%计算，水处理人员按水处理设备套数计算；

- 有机热载体锅炉的作业人员配备参照热水锅炉执行；

- 燃油锅炉、燃气锅炉每班锅炉司炉人员1人，水处理人员1人；

- B级及以下全自动锅炉可以不设跟班锅炉运行操作人员，但应当建立定期巡回检查制度。

  - 压力容器

压力容器操作人员应按下列数量配备：

- 每车间（工段）固定式压力容器每班在岗压力容器操作人员1人，每车间（工段）快开门压力容器、反应式压力容器每班所配备的在岗压力容器操作人员2人以上（含2人，下同）；

- 对于连续运行的生产企业，应根据装置复杂程度，每个车间（工段）、每班配备在岗压力容器操作人员2人以上；

- 涉氨及介质为极度、高度危害、易燃易爆的固定式压力容器所配备的在岗压力容器操作人员数量每班2人以上；

- 移动式压力容器充装人员每班在岗充装人员2人，检查人员每班在岗1人；

- 气瓶充装每班配备相应的在岗充装人员2人，充装检查人员1人；

- 氧舱使用单位每个院区配备1名氧舱维护人员；

- 简单压力容器不需配备压力容器操作人员。

  - 压力管道

    - 工业压力管道、长输管道应配备巡检维护人员，每个工段、每班1人。

    - 涉氨及介质为极度、高度危害或易燃易爆的工业压力管道应适当增加巡检维护人员，并配备带压密封、带压封堵人员。

  - 电梯

医院病床电梯、直接用于旅游观光的额定速度大于2.5  m/s的乘客电梯以及需要司机操作的电梯，每台每班在岗司机1人。

  - 起重机械

设备运行时，需要在司机室进行操作的或使用机械式停车设备、升降机类起重机械的，每台每班在岗司机1人。

  - 大型游乐设施

    - 每台（套）每班在岗操作人员1人。

    - 修理人员配备如下：

- A级设备：每台（套）每班在岗1人；

- B、C级设备：1至7台（套）每班在岗1人；

- 8至14台（套）每班在岗2人；

- 15台（套）以上，每班在岗3人。

  - 客运索道

人员配备如下：

- 客运拖牵索道每班在岗修理人员1人；

- 固定抱索器索道每条每班在岗司机1人，修理人员2人；

- 脱挂抱索器索道每条每班在岗修理人员5人。

  - 场（厂）内专用机动车辆

设备运行时，每辆每班在岗司机1人。

参 考 文 献

[1] 中华人民共和国特种设备安全法

[2] 特种设备安全监察条例   （2003年3月11日中华人民共和国国务院令第373 号公布 根据2009年1月24日《国务院关于修改〈特种设备安全监察条例〉的决定》修订）

[3] 山东省特种设备安全条例  （山东省人民代表大会常务委员会 第113号公告）

_________________________________