TSG 特种设备安全技术规范  TSG R6004-2006

气瓶充装人员考核大纲

Examination Requirements for Filling Operator of Gas Cylinder

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局颁布

2006年4月19日

前  言

2005年4月，国家质量监督检验检疫总局(以下简称国家质检总局)特种设备安全监察局(以下简称特种设备局)向中国特种设备检测研究中心(以下简称中国特检中心)下达了特种设备安全技术规范《气瓶充装人员考核大纲》的起草任务书。中国特检中心按任务书的要求组织成立起草组，形成了《气瓶充装人员考核大纲》草案。2005年6月中旬，在北京召开了起草工作会议，就起草的草案进行了研讨，并提出了修改意见。经修改与完善，形成了本考核大纲征求意见稿。2005年6月下旬，中国特检中心向特种设备局上报了本考核大纲的征求意见稿。特种设备局以质检特函[2005]35号文件对外征求基层部门、有关单位和专家及公民意见。根据征求的意见，起草组进行修改，形成本考核大纲送审稿。2005年9月，特种设备局将送审稿提交给国家质检总局特种设备安全技术委员会审议，起草组按照审议意见修改后形成本考核大纲报批稿，2006年4月19日，由国家质检总局批准颁布。

本考核大纲明确了气瓶充装人员考核的基本要求，包括气瓶充装基本知识、专业知识、安全知识和法规知识等要求，为规范气瓶充装人员的考核工作提供了依据。

本考核大纲主要起草单位和人员如下：

中国工业气体工业协会                袱春干、郝  澄

首都经济贸易大学                    吴粤粲

北京市氧气厂                        汪  洋

上海市特种设备监督检验技术研究院    尹爱荣

杭州市特种设备检测院                王立民

广州市特种设备协会                  崔红勤

目  录

气瓶充装人员考核大纲…………………………………………………(1)

附件A 理论知识…………………………………………………………(2)

附件B 实际操作技能……………………………………………………(4)

气瓶充装人员考核大纲

第一条  为了加强气瓶充装管理，规范气瓶充装人员的考核工作，根据《特种设备作业人员监督管理办法》、《气瓶安全监察规定》、《特种设备作业人员考核规则》等有关规定，制定本大纲。

第二条  本大纲适用于盛装永久气体(含低温液化气体)、液化气体、溶解乙炔气等气瓶充装单位充装作业人员的考核。

第三条  气瓶充装人员证书的充装种类分为永久气体(含低温液化气体)、液化气体(不含液化石油气)、溶解乙炔气、液化石油气、车辆燃料气等。

第四条  气瓶充装人员必须具备以下基本条件：

(一)年满18周岁以上(含18周岁)；

(二)具有初中以上(含初中)文化程度；

(三)身体健康，没有妨碍从事气瓶充装操作的疾病和生理缺陷；

(四)具有相应的专业技术、安全技术知识，具备一定的实际操作技能。

第五条  气瓶充装人员的考试分为理论知识考试和实际操作技能考试两部分。

第六条  理论知识考试采用闭卷笔试，考试内容见附件A。

理论知识考试中，各部分知识所占比例如下：

(一)基础知识，占10％；

(二)专业与安全知识，占70％；

(三)法规知识，占20％。

第七条  实际操作技能考试在操作现场进行，考试内容见附件B。

第八条  本大纲由国家质量监督检验检疫总局负责解释。

第九条	本大纲自2006年7月1日起施行。

附件A

理论知识

A1  基础知识

A1．1  物质基本状态与参数；

A1．2  气体温度、压力、体积三者之间的关系；

A1．3  气体分类；

A1．4  所充装气体的危险特性(燃烧性、毒性、腐蚀性、爆炸性)；

A1．5  所充装气体的性质及其主要用途；

A1．6  气瓶的结构及分类；

A1．7  气瓶的主要技术参数(公称工作压力、耐压试验压力、公称容积、重量等)；

A1．8  气瓶附件及其作用；

A1．9  所充装气体与气瓶、瓶阀的相容性；

A1．10 气体的充装量。

A2  专业与安全知识

A2．1  充装的准备

A2. 1．1  余气判别；

A2. 1．2  气瓶的置换；

A2．1．3  抽真空、干燥处理。

A2．2  充装前检查

A2．2．1  气瓶的颜色标志；

A2．2．2  气瓶的钢印标志；

A2．2．3  气瓶瓶体及附件；

A2．2．4  充装气体的瓶阀材质、出气口接头螺纹型式；

A2．2．5  气瓶的使用年限和检验周期的有关规定；

A2．2．6  盛装氧气或者强氧化性气体的气瓶，其瓶体、瓶阀等的特殊要求；

A2．2．7  溶解乙炔气瓶的丙酮量测定；

A2．2．8  集装箱、集装格的汇流装置和瓶组。

A2．3  充装操作(按充装种类进行选择)

A2．3．1  永久气体充装操作；

A2．3．2  低温液化气体充装操作；

A2．3．3  液化气体(不含液化石油气)充装操作；

A2．3．4  溶解乙炔气体充装操作；

A2．3．5  液化石油气充装操作；

A2．3．6  车辆燃料气充装操作。

A2．4 充装后检查

A2．4．1  外观；

A2．4．2  泄漏；

A2．4．3  充装量、瓶体温度；

A2．4．4  气瓶附件；

A2．4．5  警示标签。

A2．5  气瓶的装卸、储存与保管。

A2．6  充装气体对人体的危害及防护。

A2．7  充装过量的危害及其控制。

A2．8  典型突发事件的应急处理方法。

A3  法规知识

A3．1  《特种设备安全监察条例》；

A3．2  《气瓶安全监察规定》；

A3．3  《气瓶安全监察规程》；

A3．4  《溶解乙炔气瓶安全监察规程》；

A3．5  有关气瓶充装的国家标准。

附件B

实际操作技能

B1  充装前检查操作。

B2  充装操作程序。

B3  充装后检查操作。

B4  气瓶的置换、抽真空、干燥处理操作。